Опросный лист на центробежный герметичный насос. Questionnaire for centrifugal sealed pump.

| Заказчик /User |  | Цех /Shop |  | Поз. /Item |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | Тип конструкции / Type of construction | Гильзованный мотор /Canned motor pump □ Магнитная муфта /Magnetic coupling □ Мембрана /Diaphragm □ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Подача, м3/ ч /Capacity, m3/h |  |
| 1.3 | Напор, м /Head, m |  |
| 1.4 | Давление на входе, /Suction pressure (gauge), bar |  |
| 1.5 | Давление на выходе, /Discharge pressure (gauge), bar |  |
| 1.6 | Кавитац.запас системы, м /NPSHav. of the system, m |  |
| 1.7 | Расчетное давление трубопровода со стороны нагнетания насоса, МПа/ Design pressure, MPa |  |
| 1.8 | Глубина погружения, м / Submergence depth, m |  |
| 2 | Перекачиваемая среда /Liquid |  |
| 2.1 | Химсостав /Chemical composition |  |
| 2.2 | Содержание тв. взвесей, % об./масс. Solid particles content, % vol./mass |  |
| 2.3 | Температура, 0С Temperature, 0С |  | плотность, кг/дм3 density, kg/dm3 |  |
| 2.5 | Вязкость, сСт Viscosity, cSt |  | при температуре, 0С at temperature, 0С |  |
| 2.6 | Теплоемкость, Дж/(кг·К)[ Heat capacity, J/kg·K |  |
| 2.7 | Давление насыщенных паров при рабочей t0С, бар /Vapour pressure at working t0С (absolute), bar* |  |
| 2.7.1 | При рабочей t +5 0С /at working t + 5 0 С |  |
| 2.7.2 | При рабочей t + 100 С /at working t + 10 0С |  |
| 2.8 | Частота, Гц /Frequency, Hz |  |
| 2.9 | Напряжение питания мотора, В / Voltage of motor, V |  |
| 2.10 | Номинальный ток/ Nominal current |  |
| 3 | Условия установки: в помещении/под навесом/на улице Installation: indoor/under cover/outdoor |  |
| 4 | Требования по взрывозащите /Explosion protection requirement |  |
| 5 | Тип монтажа /Type of installation: |  |
| 5.1 | Горизонтальный, вертикальный, погружной, полупогружной/ horizontal, vertical, submersible, semi-submersible |  |
| 6 | Привод /Driver |  |
| 7 | Требуемые КИП /Instrumentation |  |
| 8 | Количество насосов /Quantity of pumps |  |
| 9 | Материал проточной части (пожелание) /Flow part material (desired) |  |
| 10 | Тип фланца (пожелание) /Flange type (desired) |  |
| 11 | ЗИП /Spare parts |  |
| 12 | Совместимость работы с ЧРП, да/нет / Variable frequency drive,yes/no |  |

*При работе со смесью газов необходимо предоставить информацию по каждому компоненту